«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 13

на 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Выполнение | Причины отклонения от плана | | Исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
|  | **Текущий ремонт** |  |  |  | |  | |
| 1 | Покраска металлических ограждений на переходных балконах | август |  |  | | УК «Успех» | |
| 2 | Покраска козырьков на входах | август |  |  | | УК «Успех» | |
| 3 | Переделать водоотвод с приямка перед входом, трубу Ø 15 заменить на Ø 32 | июль | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 4 | Прочистка фильтров с заменой прокладок | май-июнь | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 5 | Проверить все спускники в подвальных помещениях, разработать | январь-декабрь | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 6 | Зачистить и покрасить все соединения (проржавевшие) – серой краской на ГВС и ХВС  ХВС | июнь | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 7 | Заменить все измерительные приборы (манометры) (не соответствует) | февраль-март | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 8 | Ремонт подъездов – замена плитки с покраской стен (первые этажи) | январь-март | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 9 | Восстановление плитки – подъезд 1 и 2 – по этажно (где нет задолженностей по квартире) | март | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 10 | Обить оргалитом двери (проемы) пожарных шкафов – по этажно – навесить замки | сентябрь-октябрь |  |  | | УК «Успех» | |
| 11 | Покраска трубопроводов на гребенках | сентябрь | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 12 | Замена светильников – ламп накаливания на энергосберегающие | январь-декабрь | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 13 | Восстановить поврежденные расп. коробки на этажах, в тамбурах мусоропровода | апрель | выполнено |  | | УК «Успех» | |
| 14 | Убрать кабель на первых этажах, подходящих на подъемное устройство | март | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 15 | Технические этажи, осмотр освещения и замена патронов | апрель-май | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 16 | Обход квартирных холлов по этажно и закрытие электромонтажных шкафов, покраска по первым этажам | август |  | |  | УК «Успех» |
| 17 | Замена пакетных выключателей на клавишные в тех. помещениях | январь-декабрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 18 | Испытание системы отопления жилого дома на давление 10 кГ с/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек. | май-июнь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 19 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилых домах. | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 20 | Ревизия, гос. проверка контрольно-измерительных приборов (манометры) | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 21 | Ремонт козырьков | июнь-сентябрь |  | |  | УК «Успех» |
| 22 | Ремонт дверей | июль-октябрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 23 | Опрессовка системы отопления жилых домов на давление 10/кгсм2 с предъявлением ресурсоснабжающей организацией | август-сентябрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 24 | Утеплить термофлексом трубы системы горячего водоснабжения, отопления | апрель-июнь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 25 | Ревизия запорной арматуры ХВС в жилых домах | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 26 | Ревизия трубопроводов канализации в подвалах жилых домов | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 27 | Ревизия распределительных щитов в жилых домах | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 28 | Замена лампочек в местах общего пользования | май-октябрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 29 | Электроснабжение и электротехнические устройства мест общего пользования (подъезды, подвал, тех. этаж) | май-октябрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 30 | Ремонт МОП | май-сентябрь |  | |  | УК «Успех» |
| 31 | Замена светильников в МОП | июль-октябрь | выполнено | |  | УК «Успех» |
| 32 | На этажных гребенках системы отопления перепаковать резьбовые соединения (по мере необходимости) | май-август | выполнено | |  | УК «Успех» |