«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 15

на 2014 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Выполнение | Причины отклонения от плана | Исполнитель | Сумма |
|  | **Текущий ремонт** |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверить все спускники в подвальных помещениях с их разработкой | январь-декабрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 69 006,00 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры ХВС и ГВС с зачисткой и покраской соединений | июнь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 37 503,00 |
| 3 | Ремонт подъездов – замена плитки с покраской стен (первые этажи подъезд №№ 1,3,6) | январь-декабрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 427 470,90 |
| 4 | Покраска трубопроводов на гребенках ГВС, с/о | сентябрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» |  |
| 5 | Восстановить, закрыть короба в слаботочных шахтах поэтажно | апрель-август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 45 570,00 |
| 6 | Замена светильников – ламп накаливания на энергосберегающие | январь-декабрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 90 512,00 |
| 7 | Испытание системы на давление 10 кГ с/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек. | май-июнь | Выполнено |  | ООО УК «Успех», МУЖКП «Котельник» | 53 000,00 |
| 8 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой и окраской | май-август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 38 623,00 |
| 9 | Ревизия, гос. поверка контрольно-измерительных приборов (манометры) | май-август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 30 620,00 |
| 10 | Ремонт дверей на переходных лоджиях | июль-октябрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 58 462,00 |
| 11 | Опрессовка системы отопления на давление 10/кгсм2 с предъявлением ресурсоснабжающей организации | август-сентябрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех», МУЖКП «Котельник» | 26 500,00 |
| 12 | Частичная замена трубопроводов канализации 10 м.п. | май-август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 34 503,00 |
| 13 | Ревизия распределительных и квартирных эл. щитов | февраль-март | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 45 570,00 |
| 14 | Замена лампочек в местах общего пользования | по мере необходимости | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 38 963,00 |
| 15 | На гребенках системы отопления перепаковать резьбовые соединения (по мере необходимости) | май-август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 14 083,00 |
| 16 | Частичный ремонт кровли 100 кв. м | июль-октябрь | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 74 865,00 |
| 17 | Замена трансформаторов тока в эл. щитовых- 48 шт. | февраль- апрель | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 47 350,00 |
| 18 | Покраска фасада первых этажей | август | Выполнено |  | ООО УК «Успех» | 3 698,44 |