| техническое состояние многоквартирного жилого дома № 11 |
| --- |
| наименования конструктивных элементов | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и проч.) | техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного жилого дома |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Фундамент, цоколь | Из сборных ж/б и бетонных блоков | Удовл. |
| 2. Наружные капитальные стены | Крупные ж/б многослойные панели | Удовл. |
| 3. Внутренние капитальные стены | Крупные ж/б многослойные панели | Удовл. |
| 4. Балконы |  |  |
| 5. Перекрытия | ж/б | Удовл. |
| 6. Крыша, кровля | Рулонная по ж/б плитам | Удовл. |
| 7. Полы | керам. плитка | Удовл. |
| 8. Окна | - |  |
| 9. Двери | - |  |
| 10. Внутренняя отделка | Стены - штукатурка с покраской; Потолки - побелка | Удовл. |
| 11. Наружная отделка | штукатурка стен | Удовл. |
| 13.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
| 13.1.Электроснабжение | Централизованное |  |
| 13.2.Холодное водоснабжение | Централизованное |  |
| 13.3.Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
| 13.4.Водоотведение | Централизованное |  |
| 13.5.Газоснабжение | - |  |
| 13.6.Отопление | Централизованное |  |
| 13.7.Иное (если есть) | - |  |
| 14.Лифт | есть |  |
| 15.Вентиляция | есть |  |