## Услуги по содержанию многоквартирного дома

Перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома

|  | Наименование услуг (работ) | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание придомовой территории |  |
| 1 | Подметание территории в летний период, уборка мусора с газонов, уборка детских площадок, очистка урн, уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
| 2 | Полив и покос газонов | По мере необходимости |
| 3 | Подметание и сдвижка свежевыпавшего снега | По мере необходимости; в дневное время не позднее 5 часов после начала снегопада |
| 4 | Подметание и сдвижка снега при отсутствии снегопада | По мере необходимости, но не реже одного раза в 3 суток |
| 5 | Ликвидация наледи | По мере необходимости |
| 6 | Сброс снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 7 | Организация озеленения и благоустройства территории | По мере необходимости |
| 8 | Подметание ступенек и площадки при входе в подъезд | 6 раз в неделю |
| 9 | Прочистка приямков | 2 раза в неделю |
|  | Санитарное состояние мест общего пользования |  |
| 1 | Подметание полов выше 2-го этажа и влажная уборка полов 1-го и 2-го этажей лестничных клеток | 5 раз в неделю |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей, перил выше второго этажа | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей, перил нижних двух этажей | 5 раз в неделю |
| 6 | Подметание и влажная протирка пола кабины лифта | 5 раз в неделю |
| 7 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 8 | Мытье окон и подоконников | 2 раза в год |
| 9 | Мытье переходных балконов | 2 раза в год |
| 10 | Подметание переходных балконов | 2 раза в месяц |
| 11 | Влажная протирка отопительных приборов, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
|  | Обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |  |
| 1 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, инженерных систем, пожарной сигнализации и средств тушения с выдачей предложений по устранению недостатков | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, отопления, водоотведения и электротехнических устройствах | При проведении плановых осмотров и по мере необходимости |
| 3 | Проверка и прочистка канализационных и вентиляционных коммуникаций | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 4 | Проведение электротехнических замеров | 1 раз в год |
| 5 | Подготовка инженерных систем и конструктивных элементов здания к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |
| 6 | Организация эксплуатации лифтового оборудования | Постоянно |
| 7 | Снятие показаний приборов учета коммунальных ресурсов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 8 | Обслуживание и поверка приборов учета коммунальных ресурсов и систем автоматизации | Постоянно |
|  | Аварийно-ремонтные услуги |  |
| 1 | Устранение аварий | Устранение причин аварийной ситуации - немедленно |
| 2 | Устранение неисправностей | Система отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения – не более 24 часов; конструктивные элементы здания, освещение мест общего пользования - не более 3 суток; неисправность лифта - 1 сутки |
|  | Вывоз мусора |  |
| 1 | Организация и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | Ежедневно |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |