«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ

3-й Покровский проезд, дом 4

на 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Выполнение | Причины отклонения от плана  | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Текущий ремонт** |  |  |  |  |
| 1 | Заменить измерительные приборы (манометры) | март-октябрь |  |  | УК «Успех» |
| 2 | Разработка кранов на технических этажах и подвальных помещениях | январь-декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 3 | Прочистка фильтров ГВС с заменой прокладок | июль | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 4 |  Установить спускные краны на тех. этажах | июнь-август | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 5 | Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС, на технических этажах и подвальных помещениях | январь-декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 6 | Опресовка системы отопления на выявление слабых мест | июль | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 7 |  Устранение повреждений после опресовки | август | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 8 | Сдача РСО системы отопления | август | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 9 | Заменить краны, где отсутствуют поворотные ручки | март-июль | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 10 | Ревизия запорной и регулирующей арматуры на отопление | июнь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 11 | Ревизия запорной и регулирующей арматуры на ГВС | апрель | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 12 | Поверка общедомовых приборов учета ГВС, отопление | июль | Выполнено |  | УК «Успех» |